## BULUSIDOKARE
Data sarana dan prasarana Rusunawa BULUSIDOKARE
Kategori Utama | Sub-Kategori / Nama Fasilitas | Detail Spesifikasi / Komponen | Ketersediaan (Ada/Tidak) | Satuan/jumlah |  | Kondisi (B/RR/RB)* | Keterangan
I. PRASARANA | 1. Aksesibilitas | Jalan Lingkungan (Paving/Aspal), | Ada |  | m² | RR
| 2. Drainase | Saluran air hujan, Bak kontrol, Grill besi. | Ada | 6 | m / Unit | RR
| 3. Sanitasi & Limbah | Instalasi Pengolahan Air Limbah (STP) | Ada | 6 | Unit | B
|  | Septic Tank Komunal. | Ada | 6 | Unit | RR
| 4. Persampahan | Bak Sampah Terpilah | Tidak ada |  | Unit
|  | Gerobak/Motor Sampah | Tidak ada |  | Unit
|  | Gedung TPS. | Ada | 1 | Unit | B
| 5. Jaringan Listrik | Panel Utama (LVMDP) | Ada | 3 | Unit | B
|  | Gardu Trafo | Ada | 2 | Unit | B
|  | Lampu Jalan (PJU) | Ada | 8 | Unit | B
| 6. Air Bersih | PDAM | Tidak ada |  | Unit
|  | Ground Water Tank (GWT) | Ada | 3 | Unit | RR
|  | Roof Tank. | Ada | 10 | Unit | B
|  | Sumur Bor | Ada | 1 | Unit | B
II. SARANA | 1. Ruang Sosial | Aula Pertemuan | Ada | 2 | Unit | B
|  | Ruang Tamu Bersama | Tidak ada |  | Unit
|  | Sekretariat Pengelola | Ada | 1 | Unit | B
| 2. Fasilitas Umum | Musholla/Masjid | Ada | 2 | Unit | B
|  | Taman Bermain | Ada | 2 | Unit | RB
|  | Lapangan Olahraga | Ada | 1 | Unit | B
| 3. Ekonomi/Niaga | Unit Kios, Kantin, Area Pujasera. | Ada | 7 | Unit | RR
| 4. Pendidikan/Kes | Ruang PAUD/Posyandu, Taman Bacaan/Perpustakaan. | Tidak ada |  | Unit
| 5. Ruang Hijau | Area Taman, Vegetasi/Pohon Peneduh, Biopori. | Ada |  | m²
III. UTILITAS | 1. Transportasi | Lift Penumpang (jika >5 lantai), Tangga Darurat. | Tidak ada |  | Unit
| 2. Proteksi Kebakaran | Box Hydrant, Sprinkler, APAR, Heat/Smoke Detector. | Ada | 23 | Titik | RR
| 3. Keamanan | Pagar Keliling | Ada |  | m
|  | Pos Jaga | Ada | 1 | Unit | B
|  | Kamera CCTV. | Ada | 8 | Titik | B
| 4. Perparkiran | Lahan Parkir Motor (Canopy), Lahan Parkir Mobil. | Ada |  | m²
| 5. Komunikasi | Penguat Sinyal, Jaringan Fiber Optic/Internet. | Ada | 1 | Titik | RR
Keterangan Kondisi:
B: Baik (Berfungsi normal)
RR: Rusak Ringan (Perlu perawatan kecil)
RB: Rusak Berat (Perlu penggantian/perbaikan total)

## PUCANG
Data sarana dan prasarana Rusunawa PUCANG
Kategori Utama | Sub-Kategori / Nama Fasilitas | Detail Spesifikasi / Komponen | Ketersediaan (Ada/Tidak) | Satuan/jumlah |  | Kondisi (B/RR/RB)* | Keterangan
I. PRASARANA | 1. Aksesibilitas | Jalan Lingkungan (Paving/Aspal), | Ada |  | m² | B
| 2. Drainase | Saluran air hujan, Bak kontrol, Grill besi. | Ada | 6 | m / Unit | B
| 3. Sanitasi & Limbah | Instalasi Pengolahan Air Limbah (STP) | Ada | 6 | Unit | B
|  | Septic Tank Komunal. | Ada | 6 | Unit | RR
| 4. Persampahan | Bak Sampah Terpilah | Tidak ada |  | Unit
|  | Gerobak/Motor Sampah | Tidak ada |  | Unit
|  | Gedung TPS. | Tidak ada |  | Unit
| 5. Jaringan Listrik | Panel Utama (LVMDP) | Ada | 3 | Unit | B
|  | Gardu Trafo | Ada | 1 | Unit | B
|  | Lampu Jalan (PJU) | Ada | 8 | Unit | RR | RUSAK SEBAGIAN
| 6. Air Bersih | PDAM | Ada | 1 | Unit | B
|  | Ground Water Tank (GWT) | Ada | 3 | Unit | RR
|  | Roof Tank. | Ada | 9 | Unit | B
|  | Sumur Bor | Ada | 1 | Unit | RR
II. SARANA | 1. Ruang Sosial | Aula Pertemuan | Ada | 3 | Unit | RR
|  | Ruang Tamu Bersama | Ada | 3 | Unit | RR
|  | Sekretariat Pengelola | Ada | 1 | Unit | B
| 2. Fasilitas Umum | Musholla/Masjid | Ada | 1 | Unit | B
|  | Taman Bermain | Ada | 1 | Unit | RR
|  | Lapangan Olahraga | Ada | 1 | Unit | RR
| 3. Ekonomi/Niaga | Unit Kios, Kantin, Area Pujasera. | Ada | 5 | Unit | B
| 4. Pendidikan/Kes | Ruang PAUD/Posyandu, Taman Bacaan/Perpustakaan. | Tidak ada |  | Unit
| 5. Ruang Hijau | Area Taman, Vegetasi/Pohon Peneduh, Biopori. | Ada |  | m² | B
III. UTILITAS | 1. Transportasi | Lift Penumpang (jika >5 lantai), Tangga Darurat. | Tidak ada |  | Unit
| 2. Proteksi Kebakaran | Box Hydrant, Sprinkler, APAR, Heat/Smoke Detector. | Ada | 27 | Titik | RR
| 3. Keamanan | Pagar Keliling | Ada |  | m | B
|  | Pos Jaga | Ada | 1 | Unit | B
|  | Kamera CCTV. | Ada | 36 | Titik | RB
| 4. Perparkiran | Lahan Parkir Motor (Canopy), Lahan Parkir Mobil. | Ada |  | m²
| 5. Komunikasi | Penguat Sinyal, Jaringan Fiber Optic/Internet. | Ada | 1 | Titik | B
Keterangan Kondisi:
B: Baik (Berfungsi normal)
RR: Rusak Ringan (Perlu perawatan kecil)
RB: Rusak Berat (Perlu penggantian/perbaikan total)

## WONOCOLO
Data sarana dan prasarana Rusunawa WONOCOLO
Kategori Utama | Sub-Kategori / Nama Fasilitas | Detail Spesifikasi / Komponen | Ketersediaan (Ada/Tidak) | Satuan/jumlah |  | Kondisi (B/RR/RB)* | Keterangan
I. PRASARANA | 1. Aksesibilitas | Jalan Lingkungan (Paving/Aspal), | Ada |  | m² | RR
| 2. Drainase | Saluran air hujan, Bak kontrol, Grill besi. | Ada | 8 | m / Unit | B
| 3. Sanitasi & Limbah | Instalasi Pengolahan Air Limbah (STP) | Ada | 8 | Unit | B
|  | Septic Tank Komunal. | Ada | 8 | Unit | B
| 4. Persampahan | Bak Sampah Terpilah | Tidak ada |  | Unit
|  | Gerobak/Motor Sampah | Tidak ada |  | Unit
|  | Gedung TPS. | Tidak ada |  | Unit
| 5. Jaringan Listrik | Panel Utama (LVMDP) |  |  | Unit
|  | Gardu Trafo |  |  | Unit
|  | Lampu Jalan (PJU) | Ada | 20 | Unit | RR
| 6. Air Bersih | PDAM |  |  | Unit
|  | Ground Water Tank (GWT) |  |  | Unit
|  | Roof Tank. |  |  | Unit
|  | Sumur Bor | Ada | 2 | Unit | RR
II. SARANA | 1. Ruang Sosial | Aula Pertemuan | Ada | 4 | Unit | RR
|  | Ruang Tamu Bersama | Tidak ada |  | Unit
|  | Sekretariat Pengelola | Ada | 1 | Unit | B
| 2. Fasilitas Umum | Musholla/Masjid | Tidak ada |  | Unit
|  | Taman Bermain | Tidak ada |  | Unit
|  | Lapangan Olahraga | Tidak ada |  | Unit
| 3. Ekonomi/Niaga | Unit Kios, Kantin, Area Pujasera. | Ada | 9 | Unit | RR
| 4. Pendidikan/Kes | Ruang PAUD/Posyandu, Taman Bacaan/Perpustakaan. | Tidak ada |  | Unit
| 5. Ruang Hijau | Area Taman, Vegetasi/Pohon Peneduh, Biopori. | Ada |  | m²
III. UTILITAS | 1. Transportasi | Lift Penumpang (jika >5 lantai), Tangga Darurat. | Tidak ada |  | Unit
| 2. Proteksi Kebakaran | Box Hydrant, Sprinkler, APAR, Heat/Smoke Detector. | Ada | 16 | Titik
| 3. Keamanan | Pagar Keliling | Ada |  | m
|  | Pos Jaga | Ada | 1 | Unit | B
|  | Kamera CCTV. | Ada | 33 | Titik | RB | SEBAGIAN RUSAK
| 4. Perparkiran | Lahan Parkir Motor (Canopy), Lahan Parkir Mobil. | Ada |  | m²
| 5. Komunikasi | Penguat Sinyal, Jaringan Fiber Optic/Internet. | Ada | 1 | Titik | B
Keterangan Kondisi:
B: Baik (Berfungsi normal)
RR: Rusak Ringan (Perlu perawatan kecil)
RB: Rusak Berat (Perlu penggantian/perbaikan total)

## TAMBAKSAWAH
Data sarana dan prasarana Rusunawa TAMBAKSAWAH
Kategori Utama | Sub-Kategori / Nama Fasilitas | Detail Spesifikasi / Komponen | Ketersediaan (Ada/Tidak) | Satuan/jumlah |  | Kondisi (B/RR/RB)* | Keterangan
I. PRASARANA | 1. Aksesibilitas | Jalan Lingkungan (Paving/Aspal), | Ada |  | m²
| 2. Drainase | Saluran air hujan, Bak kontrol, Grill besi. | Ada | 16 | m / Unit | B
| 3. Sanitasi & Limbah | Instalasi Pengolahan Air Limbah (STP) |  |  | Unit
|  | Septic Tank Komunal. | Ada | 16 | Unit | RR
| 4. Persampahan | Bak Sampah Terpilah |  |  | Unit
|  | Gerobak/Motor Sampah | Ada | 8 | Unit | RR | RUSAK SEBAGIAN
|  | Gedung TPS. | Tidak ada |  | Unit
| 5. Jaringan Listrik | Panel Utama (LVMDP) | Ada | 8 | Unit | B
|  | Gardu Trafo | Ada | 1 | Unit | B
|  | Lampu Jalan (PJU) | Ada | 25 | Unit | RR | RUSAK SEBAGIAN
| 6. Air Bersih | PDAM | Ada | 1 | Unit | B
|  | Ground Water Tank (GWT) | Ada | 5 | Unit
|  | Roof Tank. | Ada |  | Unit
|  | Sumur Bor | Tidak ada |  | Unit
II. SARANA | 1. Ruang Sosial | Aula Pertemuan | Ada | 1 | Unit | B
|  | Ruang Tamu Bersama | Tidak ada |  | Unit
|  | Sekretariat Pengelola | Ada | 1 | Unit | B
| 2. Fasilitas Umum | Musholla/Masjid | Ada | 1 | Unit | B
|  | Taman Bermain | Tidak ada |  | Unit
|  | Lapangan Olahraga | Tidak ada |  | Unit
| 3. Ekonomi/Niaga | Unit Kios, Kantin, Area Pujasera. | Ada | 16 | Unit | RR | RUSAK SEBAGIAN
| 4. Pendidikan/Kes | Ruang PAUD/Posyandu, Taman Bacaan/Perpustakaan. | Tidak ada |  | Unit
| 5. Ruang Hijau | Area Taman, Vegetasi/Pohon Peneduh, Biopori. | Ada |  | m² | B
III. UTILITAS | 1. Transportasi | Lift Penumpang (jika >5 lantai), Tangga Darurat. | Tidak ada |  | Unit
| 2. Proteksi Kebakaran | Box Hydrant, Sprinkler, APAR, Heat/Smoke Detector. | Tidak ada |  | Titik
| 3. Keamanan | Pagar Keliling | Ada |  | m | B
|  | Pos Jaga | Ada | 1 | Unit | B
|  | Kamera CCTV. | Ada | 5 | Titik | B
| 4. Perparkiran | Lahan Parkir Motor (Canopy), Lahan Parkir Mobil. | Ada |  | m²
| 5. Komunikasi | Penguat Sinyal, Jaringan Fiber Optic/Internet. | Ada | 1 | Titik | B
Keterangan Kondisi:
B: Baik (Berfungsi normal)
RR: Rusak Ringan (Perlu perawatan kecil)
RB: Rusak Berat (Perlu penggantian/perbaikan total)

## TAMBAKKEMERAKAN
Data sarana dan prasarana Rusunawa TAMBAKKEMERAKAN
Kategori Utama | Sub-Kategori / Nama Fasilitas | Detail Spesifikasi / Komponen | Ketersediaan (Ada/Tidak) | Satuan/jumlah |  | Kondisi (B/RR/RB)* | Keterangan
I. PRASARANA | 1. Aksesibilitas | Jalan Lingkungan (Paving/Aspal), | Ada |  | m²
| 2. Drainase | Saluran air hujan, Bak kontrol, Grill besi. | Ada | 2 | m / Unit | RR
| 3. Sanitasi & Limbah | Instalasi Pengolahan Air Limbah (STP) | Ada | 2 | Unit | RR
|  | Septic Tank Komunal. | Ada | 2 | Unit
| 4. Persampahan | Bak Sampah Terpilah | Tidak ada |  | Unit
|  | Gerobak/Motor Sampah | Tidak ada |  | Unit
|  | Gedung TPS. | Tidak ada |  | Unit
| 5. Jaringan Listrik | Panel Utama (LVMDP) | Ada | 1 | Unit | B
|  | Gardu Trafo | Ada | 1 | Unit | B
|  | Lampu Jalan (PJU) | Ada | 7 | Unit | B
| 6. Air Bersih | PDAM | Tidak ada |  | Unit
|  | Ground Water Tank (GWT) | Ada | 1 | Unit | B
|  | Roof Tank. | Ada | 6 | Unit | RB
|  | Sumur Bor | Ada | 1 | Unit | B
II. SARANA | 1. Ruang Sosial | Aula Pertemuan | Ada | 1 | Unit | B
|  | Ruang Tamu Bersama | Tidak ada |  | Unit
|  | Sekretariat Pengelola | Ada | 1 | Unit | RR
| 2. Fasilitas Umum | Musholla/Masjid | Tidak ada |  | Unit
|  | Taman Bermain | Tidak ada |  | Unit
|  | Lapangan Olahraga | Tidak ada |  | Unit
| 3. Ekonomi/Niaga | Unit Kios, Kantin, Area Pujasera. | Tidak ada |  | Unit
| 4. Pendidikan/Kes | Ruang PAUD/Posyandu, Taman Bacaan/Perpustakaan. | Tidak ada |  | Unit
| 5. Ruang Hijau | Area Taman, Vegetasi/Pohon Peneduh, Biopori. | Tidak ada |  | m²
III. UTILITAS | 1. Transportasi | Lift Penumpang (jika >5 lantai), Tangga Darurat. | Tidak ada |  | Unit
| 2. Proteksi Kebakaran | Box Hydrant, Sprinkler, APAR, Heat/Smoke Detector. | Ada | 13 | Titik | RR
| 3. Keamanan | Pagar Keliling | Tidak ada |  | m
|  | Pos Jaga | Tidak ada |  | Unit
|  | Kamera CCTV. | Tidak ada |  | Titik
| 4. Perparkiran | Lahan Parkir Motor (Canopy), Lahan Parkir Mobil. | Ada |  | m² | RR
| 5. Komunikasi | Penguat Sinyal, Jaringan Fiber Optic/Internet. | Tidak ada |  | Titik
Keterangan Kondisi:
B: Baik (Berfungsi normal)
RR: Rusak Ringan (Perlu perawatan kecil)
RB: Rusak Berat (Perlu penggantian/perbaikan total)

## NGELOM
Data sarana dan prasarana Rusunawa NGELOM
Kategori Utama | Sub-Kategori / Nama Fasilitas | Detail Spesifikasi / Komponen | Ketersediaan (Ada/Tidak) | Satuan/jumlah |  | Kondisi (B/RR/RB)* | Keterangan
I. PRASARANA | 1. Aksesibilitas | Jalan Lingkungan (Paving/Aspal), | Ada |  | m²
| 2. Drainase | Saluran air hujan, Bak kontrol, Grill besi. | Ada | 10 | m / Unit | B
| 3. Sanitasi & Limbah | Instalasi Pengolahan Air Limbah (STP) | Ada | 10 | Unit | RR
|  | Septic Tank Komunal. | Ada | 10 | Unit | RR
| 4. Persampahan | Bak Sampah Terpilah | Ada |  | Unit | B
|  | Gerobak/Motor Sampah | Tidak ada |  | Unit
|  | Gedung TPS. | Ada | 1 | Unit | RR
| 5. Jaringan Listrik | Panel Utama (LVMDP) | Ada | 5 | Unit | RR
|  | Gardu Trafo | Ada | 4 | Unit | B
|  | Lampu Jalan (PJU) | Ada | 8 | Unit
| 6. Air Bersih | PDAM | Ada | 1 | Unit
|  | Ground Water Tank (GWT) | Ada | 5 | Unit | RR
|  | Roof Tank. | Ada | 15 | Unit | RR
|  | Sumur Bor | Tidak ada |  | Unit
II. SARANA | 1. Ruang Sosial | Aula Pertemuan | Ada | 1 | Unit | RR
|  | Ruang Tamu Bersama | Tidak ada |  | Unit
|  | Sekretariat Pengelola | Ada | 1 | Unit
| 2. Fasilitas Umum | Musholla/Masjid | Ada | 1 | Unit | RR
|  | Taman Bermain | Tidak ada |  | Unit
|  | Lapangan Olahraga | Tidak ada |  | Unit
| 3. Ekonomi/Niaga | Unit Kios, Kantin, Area Pujasera. | Ada | 13 | Unit | RR | RUSAK SEBAGIAN
| 4. Pendidikan/Kes | Ruang PAUD/Posyandu, Taman Bacaan/Perpustakaan. | Tidak ada |  | Unit
| 5. Ruang Hijau | Area Taman, Vegetasi/Pohon Peneduh, Biopori. | Ada |  | m²
III. UTILITAS | 1. Transportasi | Lift Penumpang (jika >5 lantai), Tangga Darurat. | Tidak ada |  | Unit
| 2. Proteksi Kebakaran | Box Hydrant, Sprinkler, APAR, Heat/Smoke Detector. | Ada | 11 | Titik
| 3. Keamanan | Pagar Keliling | Ada |  | m | RR | ADA YANG ROBOH
|  | Pos Jaga | Ada | 1 | Unit | B
|  | Kamera CCTV. |  |  | Titik
| 4. Perparkiran | Lahan Parkir Motor (Canopy), Lahan Parkir Mobil. | Ada |  | m²
| 5. Komunikasi | Penguat Sinyal, Jaringan Fiber Optic/Internet. | Ada | 1 | Titik | RR
Keterangan Kondisi:
B: Baik (Berfungsi normal)
RR: Rusak Ringan (Perlu perawatan kecil)
RB: Rusak Berat (Perlu penggantian/perbaikan total)